实验室检验及现场检测设备目录

| 序号 | 设备名称 |  | 数量（台/件） | 限高单价（元） | 单项价格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一包 | 采样设备 |  |  |  |  |
|  | 5L/min~30L/min粉尘采样器（包括防爆）配套呼尘采样器 |  | 10（5） | 4500 | 45000 |
|  | 1L/min ~5L/min大气采样器（包括防爆） |  | 10（5） | 双气路：3800 | 38000 |
|  | 0~1L/min大气采样器（包括防爆） |  | 10（5） | 双气路：3800 | 38000 |
|  | 各种空气样品收集器（大型气泡吸收管、小型气泡吸收管、多孔玻板吸收管、冲击式吸收管等） |  | 4*15 | 5ml：16.00 10ml：18.00 25ml：25.00 | 960 1080 1500 |
|  | 压力计 |  | 2 | 500 | 1000 |
|  | 温、湿度计（数显） |  | 2 | 2000 | 4000 |
|  | 流量计（校准仪） |  | 2 | 7000 | 14000 |
|  | 采样设备存放架 |  | 2 | 3000 | 6000 |
|  | 收集器样品箱 |  | 4 | 800 | 3200 |
|  | 粉尘滤膜夹（总尘、呼尘） |  | 100 | 40 | 4000 |
|  | 滤膜镊 |  | 6 | 20 | 120 |
|  | 自封袋 |  | 10 | 12 | 120 |
|  | 硅胶 |  | 2 | 100 | 200 |
|  | 采样包、记录板 |  | 2 | 200 | 400 |
| 合计 |  |  |  |  | 157580 |
| 第二包 | 现场检测设备 |  |  |  |  |
|  | 热球式风速仪（数显） |  | 2 | 500 | 1000 |
|  | 辐射热计 |  | 2 | 2000 | 4000 |
|  | 通风干湿球温度计 |  | 2 | 2400 | 4800 |
|  | 黑球、湿球温度计 |  | 2 | 3800 | 7600 |
|  | 多功能声级计（包括防爆） |  | 2（1） | 8000 | 16000 |
|  | 个体噪声剂量计（包括防爆） |  | 5（2） | 7000 | 35000 |
|  | 倍频程声级计（包括防爆） |  | 2（1） | 10000 | 20000 |
|  | 手传振动测定仪 |  | 1 | 2000 | 2000 |
|  | 照度计 |  | 1 | 600 | 600 |
|  | 电磁场测定仪（含高频、超高频及微波等频段） |  | 1 | 4600 | 4600 |
|  | 紫外线测定仪（三波段采样头） |  | 1 | 3900元 （1300元/波段） | 3900 |
|  | 烟尘浓度测试仪 |  | 1 | 18000 | 18000 |
|  | 不分光红外线分析仪 |  | 1 | 12000 | 12000 |
|  | 皮托管 |  | 1 | 500 | 500 |
| 合计 |  |  |  |  | 130000 |
| 第三包 | 实验室检测设备 |  |  |  |  |
|  | 分析天平(1/1000） |  | 1 | 6000 | 6000 |
|  | 低温冰箱(-20℃) |  | 1 | 6000 | 6000 |
|  | 样品消化装置 |  | 1 | 10000 | 10000 |
|  | 样品混匀装置 |  | 1 | 3500 | 3500 |
|  | 超声波清洗器 |  | 1 | 900 | 900 |
|  | 高温炉（马弗炉） |  | 1 | 8000 | 8000 |
|  | 热风干燥器 |  | 1 | 5000 | 5000 |
|  | 干燥箱（滤膜干燥器） |  | 2 | 1000 | 2000 |
|  | 红外线干燥箱 |  | 1 | 3000 | 3000 |
|  | 白金坩埚 |  | 5 | 4000 | 20000 |
|  | 普通坩埚 |  | 5 | 200 | 1000 |
|  | 玛瑙研钵 |  | 1 | 1000 | 1000 |
|  | 分光光度计 |  | 1 | 15000 | 15000 |
|  | 移液枪 | 200ul | 2支 |  | 20000 |
|  |  | 1ml | 2支 |  |  |
|  |  | 5ml | 2支 |  |  |
|  | 实验药品 | 盐酸（500mL） | 2瓶（AR） |  |  |
|  |  | 磷酸（500mL） | 5瓶（AR） |  |  |
|  |  | 氢氟酸 | 1瓶（AR） |  |  |
|  |  | 硝酸铵 | 1瓶（AR） |  |  |
|  | 移液管 | 1ml | 20支 |  |  |
|  |  | 5ml | 20支 |  |  |
|  | 具塞比色管 | 10ml | 100支 |  |  |
|  |  | 25ml | 50支 |  |  |
|  | 烧杯 | 25mL | 50个 |  |  |
|  |  | 50 mL | 50个 |  |  |
|  |  | 100 mL | 20个 |  |  |
|  | 实验标准品 | 金属元素质控品及标准溶液（铅、汞、铬、镉、铜） | 各1份 |  | 20000 |
|  |  | 气相色谱标准气（苯、甲苯、二甲苯、） | 各1份 |  |  |
| 合计 121400 |  |  |  |  |  |