# 采 购 需 求

前注：

1、本采购需求中提出的服务方案仅为参考，如无明确限制，投标供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经评标委员会评审认可；

2、如对公告中有任何疑问或澄清要求，请按本公告中约定方式联系市三院招标办，或在接受答疑截止时间前联系采购人，否则视同理解和接受，供应商对谈判文件、采购过程、成交结果的质疑，应当在公告约定时间内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

一、项目概况

本项目拟招1家供应商承担合肥市第三人民医院锦绣社区卫生服务中心智慧预防接种门诊服务系统采购,中标供应商须在10天内完成所有项目内容。

二、服务需求

1.采购清单及技术要求

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧预防接种信息管理系统V1.0 | 功能特色： 1、去客户端化，服务器集中云平台，安全便捷。网页版接种系统，方便维护升级，数据自动存储，不用担心丢失。 2、家长微信自主建档，简单方便。手机预约取号，实现预约模式多元化。 3、扫码取号，依次按号登记，避免拥挤一起排队。登记时系统直接显示对应儿童信息，快捷方便。 4、增加成人，狂犬独立接种模块。 5、系统登记界面，功能布局明了、儿童和疫苗信息显示全面、色彩搭配合理，易上手操作。 6、电子告知书显示和电子签字替代传统的纸质文档，缩短传统多项手工签字登记时间，推动无纸化办公，节能环保。 7、接种本打印模板齐全，统一打印，简单方便。 8、接种台系统实现一对一服务，确认后在姓名、疫苗名称、效期、批号等信息后在接种。 9、疫苗电子监管码扫码确认接种自动出库，确保疫苗出入库准确性和接种疫苗信息的完整性和准确性。 10、留观区域的留观屏幕显示儿童留观信息，留观时间一目了然。让接种留观30分钟不再是一句话。 11、冷链系统实时监控各门诊的疫苗存储设备，并设有温度上报、异常预警、停电报警等功能。手机端和PC端都可查看并可对接省冷链平台。 12、统一宣教，实现宣教内容标准化、规范化。 13、付款二维码扫描与儿童接种系统的对接；支付系统与财务系统对接；发票打印与接种系统对接（需接种点财务系统配合） 14、信息的推送，手机APP及微信公众平台都可以实现实时信息发布。 15、根据实时需求，近期增加接种区全流程视频监控平台。（含视频和音频）保存接种疫苗时的视频。 | 1套 |  |
| 2 | 接种取号机 | 参数： a.材质：金属外壳； b.屏幕类型：电容触摸液晶屏；屏幕分辨率：1280*1024分辨率；显示颜色：65536（8位）；对比度： 800：1；面板亮度： 400cd/m2； c.工作时间：≥3万小时； d.取号扫码类型：条形码和二维码； 扫码延迟小于0.5秒； e.预装Windows7系统； f. 配备：热敏打印机，打印机：≥80mm高速热敏打印机；打印头：快速热敏感应打印头兼自动切纸装置； 系统对接：具备对接智慧预防接种系统，实现自助取号功能，能取携带儿童信息和不携带儿童信息的接种等待号。 | 1台 |  |
| 3 | 固定式条码扫描器（扫码墩） | 参数： - 型号：NLS-FR20 - 支持二维码和条形码读取 - 自带辅助内置光源 - 识读方式：感应识读、连续识读 - 接口：RS232/USB | 1个 |  |
| 4 | 热敏打印机 | 参数： - 电源适配器输入：AC 100-240V, 50～60Hz，输出：DC 24V/2.5A； b. 配备： 内置切刀，支持大宽度80MM装纸 c. 打印速度：≥160MM/S d. 打印纸张： 支持80*80MM小票纸 e. 接口指令集：USB通讯接口 ESC/POS打印指令 | 2台 |  |
| 5 | 信息交互终端 | 参数： - 处理器：4核 1.8GHz - 操作系统：Android 7.1 - 运行内存：2GB - 存储容量：16GB 同时支持最大128GB TF扩展 - 显示器：10.1吋 IPSLCD材质，长宽比16:10,分辨率1280*800，亮度250cd/ m²,对比度8：1，24位真色彩，可视角度：水平≥170°，垂直≥170° | 2台 | （签字告知设备） |
| 6 | 针式打印机（证本打印机） | 参数： a. 打印类型：24针击打式点阵打印机 b. 针头寿命：大于4亿次针头；打印介质厚度在2.6mm（自适应打印厚度）； c. 打印宽度：64-245mm；打印长度：70-297mm； d. 打印介质：支持证书、票据、凭证、证件、单页纸和连续纸；进纸方式支持任意位置进纸、自动纠高、自动纠偏，自动检测纸张左右边界、实现高精度、高清晰打印； e. 程序：程序和字库可实现在线升级，可按客户需求定制程序和字库，并实现在线升级； f. 自动压缩打印，可把超出纸张宽度的数据按合适比例进行压缩，实行宽行报表打印到窄行纸张上；拷贝复写能力：1+6；噪音小于52db； g. 打印速度：中文55-260cps，英文100-530cps； h. 指令集：仿真指令集支持：IBM\OKI\EPSON\PR-2；扫描模块不低于200次/秒。 | 2台 |  |
| 7 | 安卓盒子 | 参数： - 型号：Q7 - 视频播放格式： - MP4；MKV；FLV；MOV；RMVB；DAT；3GP；其他 - 音频播放格式：AAC；MP3；WAV；RM；其他 - HDMI接口；AV接口；其他 - USB接口；电源接口；网口；WIFI - 音频接口:AV接口 | 2个 | 改造老电视机,实现智慧系统配套app安装 |
| 8 | 路由器 | 参数： - 产品类型：智能无线路由器 - 网络标准：IEEE 802.11n，IEEE 802.11g，IEEE 802.11b，IEEE 802.11.ac，IEEE 802.11.a，IEEE 802.3，IEEE 802.3u - 网络协议：TCP/IP协议 - 最高传输速率：1200Mbps - 频率范围：双频（2.4GHz，5GHz） - 网络接口：1个10/100Mbps WAN口，4个10/100Mbps LAN口 - 是否可拆卸：否 | 1台 |  |
| 9 | 显卡 | 参数： - 接口类型：PCIE - DVI接口：1个 - VGA接口：1个 - HDMI接口：1个 - 建议电源：200W以上 - DirectX支持情况：最高支持12.1 - 显存频率：1600MHz - 流处理单元：192 - 核心频率：954MHz - 核心代号：GK208 - 散热器类型：风冷 - 风扇调速：支持 - 最大分辨率：1920 * 1080 | 2个 |  |
| 10 | 集线器 | 参数：USB集线器，拓展接口 | 2个 |  |
| 11 | VGA转换器 | 参数：实现HDMI接口转接，分屏输出 | 2个 |  |
| 12 | 取号打印纸 | 参数：热敏纸，纸张尺寸：80*80MM | 1箱 |  |
| 13 | 视频督导 | 参数： - 云台控制：支持 - 接口：USB - 主动降噪：支持 - 清晰度：1080p - 指向特征：全指向 | 1套 |  |
| 14 | 产品安装运输 | 产品安装及运输费 | 1套 |  |

2.质量要求：提供的服务或产品必须满足附件要求，否则视为不响应，作废标处理。合格率为100%，外观和内在质量都不得有任何问题。

3.项目免费质保期1年，以项目最终验收合格之日起计算。

三、付款方式

付款方式：安装调试完成、经验收合格后10日内付合同价的95%，一年（自验收合格之日起）后付清5%余款（无息）。

四、评标办法

1.本项目采取综合评分法。技术分值占总分值的权重为45%，资信分值占总分值的权重为15%，价格分值占总分值的权重为40%。具体评分细则报名后领取。

2.在评标过程中，评标委员会若发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，将要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标将作废标处理。