附表

| 内科楼 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价 | 小计 |
| 1 | 开门按钮 |  |  | 21个 |  |  |
| 2 | 读卡器 |  |  | 21个 |  |  |
| 3 | 双门磁力锁 |  |  | 21把 |  |  |
| 4 | 双门门禁控制器 |  |  | 9块 |  |  |
| 5 | 四门门禁控制器 |  |  | 1块 |  |  |
| 6 | 发卡器 |  |  | 1台 |  |  |
| 7 | 机箱控制电源 |  |  | 10台 |  |  |
| 8 | 外接电源 |  |  | 5个 |  |  |
| 9 | 可视对讲 |  |  | 10套 |  |  |
| 10 | 电源线 |  |  | 3卷 |  |  |
| 11 | 网线 |  |  | 5箱 |  |  |
| 12 | 线槽、明盒 |  |  | 1批 |  |  |
| 13 | 安装调试费用 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 外科楼 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价 | 小计 |
| 1 | 开门按钮 |  |  | 18个 |  |  |
| 2 | 读卡器 |  |  | 18个 |  |  |
| 3 | 双门磁力锁 |  |  | 18把 |  |  |
| 4 | 四门门禁控制器 |  |  | 6块 |  |  |
| 5 | 发卡器 |  |  | 1台 |  |  |
| 6 | 机箱电源 |  |  | 6台 |  |  |
| 7 | 外接电源 |  |  | 6个 |  |  |
| 8 | 可视对讲 |  |  | 6套 |  |  |
| 9 | 电源线 |  |  | 3卷 |  |  |
| 10 | 网线 |  |  | 5箱 |  |  |
| 11 | 线槽、明盒 |  |  | 1批 |  |  |
| 12 | 安装调试费用 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 内外科楼合计 |  |  |  |  |  |  |